## 建築物（動物園以外）
第５号様式（第３条、第５条、第９条、第10条、第13条関係）（公共交通機関の施設以外の公共的施設（動物園以外の公共的施設）用）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型）
適 合 状 況 項 目 表
名称
所在地 | 茅ヶ崎市
項目 | 整備基準 |  | 適合状況 |  | 備考 | チェック
１ 敷地内通路等 | (１) 敷地内の通路の構造
| ア 表面は、粗面、又は滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
イ 段の構造
| (ア) 手すりの設置 |  | 適 (設置有) | 否 （設置無）
| (イ) 踏面の端部と周囲の部分との容易な識別 |  | 適 | 否
| (ウ) つまずきの原因となるものを設けない構造 |  | 適 | 否
ウ 傾斜路の構造
| (ア) こう配が１/12を超え、又は高さ16㎝を超え、かつ、こう配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりの設置 |  | 適 | 否
|  |  | こう配 | １／
|  |  | 高さ | cm
| (イ) 前後の通路との容易な識別 |  | 適 | 否
(２) 主たる経路を構成する敷地内通路の構造
| ア 有効幅員は、140㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設 |  | 適 | 否
ウ 傾斜路の構造
| (ア) 有効幅員は、段に代わるものの場合は140㎝以上、段に併設するものの場合は、90㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| (イ) こう配は、１/12以下。高さ16㎝以下の場合は、1/8以下 |  | 適 | 否
|  |  | こう配 | １／
高さ
| (ウ) 高さ75㎝を超え、かつ、こう配が1/20を超える場合は、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 |  | 適 | 否
|  |  | 高さ | ㎝
エ 戸の構造
| （ア）有効幅員は、90㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| （イ） 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  | 適 | 否
| オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置 |  | 適 | 否
２ 傾斜路 | (１) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの場合は、90㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| (２) 縦断こう配は、１/12以下。高低差16㎝以下の場合は、1/8以下 |  | 適 | 否
|  |  | こう配 | １／
|  |  | 高低差 | cm
| (３) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場の設置 |  | 適 | 否
|  |  | 高低差 | ㎝
| (４) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり部の設置 |  | 適 (設置有) | 否 （設置無）
㎝
| (５) 適切な高さの手すりの設置 |  | 適 | 否
| (６) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
| (７) 前後の廊下等との容易な識別 |  | 適 | 否
| (８) 端部は、車いすの回転に支障がない構造 |  | 適 | 否
３ 駐車場 | 車いす使用者用駐車区画の設置（駐車台数の総数 台） （100台以下の場合１区画以上、100台を超える場合１/100以上） |  | 適 | 否
区画
| 車いす使用者用駐車区画 | (１) 幅は、350㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | (２) 駐車場の出入口又は４に定める構造の出入口等までの経路の長さができるだけ短くなる位置であって、水平な場所に設置。 | 適 | 否
(３) 接続する通路の構造
|  | ア 有効幅員は、140㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設。 | 適 | 否
ウ 傾斜路の構造
|  | (ア) 有効幅員は、段に代わるものの場合は、140㎝以上、段に併設するものの場合は、90㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | (イ) こう配は、１/12以下。高さ16㎝以下の場合は、1/8以下 | 適 | 否
|  |  | こう配 | １／
|  |  | 高さ | ㎝
|  | (ウ) 高さ75㎝を超え、かつ、こう配が1/20を超える場合は、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 | 適 | 否
|  |  | 高さ | ㎝
エ 戸の構造
|  | （ア）有効幅員は、90㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | （イ） 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない | 適 | 否
|  | オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置 | 適 | 否
４ 出入口等 | (１) 主要な出入口等の構造
| ア 有効幅員は、90㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  | 適 | 否
| ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  | 適 | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
(２) 主要な出入口等以外の出入口の構造
| ア 有効幅員は、80㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  | 適 | 否
| ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  | 適 | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
５ 廊下等 | (１) 廊下等の表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
(２) 主たる経路を構成する廊下等の構造
| ア 有効幅員は、120㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設。 |  | 適 | 否
| ウ 端部は、車いすの転回に支障のない構造であり、かつ、50ｍ以内ごとに、車いすの転回に支障がない場所を確保 |  | 適 | 否
| エ 適切な高さの手すりの設置（無床診療所を除く医療施設） |  | 適 | 否
| オ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  | 適 | 否
６ 階段 | (１) 主たる階段は、回り階段としない。 |  | 適 | 否
| (２) つまずきの原因となるものを設けない構造 |  | 適 | 否
| (３) 適切な高さの手すりを設置 |  | 適 | 否
| (４) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
| (５) 踏面の端部と、周辺部分との容易な識別 |  | 適 | 否
７ エレベーター | (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ通ずる主要な出入口等がない階 |  | 有 | 無
| （２）（１）有の場合の床面積の合計（共同住宅、事務所、工場及びこれらのいずれかを含む複合用途建築にあたっては、床面積及び階数） |  | ㎡
階
（３）エレベーターの設置
| エレベーターの構造 | ア かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80㎝以上 | 適 | 否
|  |  | か ご | ㎝
|  |  | 昇降路 | ㎝
|  | イ かごの内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは135㎝以上で、かごの構造は車いすの転回に支障がない構造 | 適 | 否
|  |  | 幅 | ㎝
|  |  | 奥行き | ㎝
|  | ウ 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造、戸の開閉時間を制御する装置を設置 | 適 | 否
|  |  | 構造 | 適・否
|  |  | 装置 | 適・否
|  | エ かご内に、適切な高さの手すり及び戸の開閉状態等を確認することができる鏡の設置 | 適 | 否
|  |  | 手すり | 適・否
|  |  | 鏡 | 適・否
|  | オ かご内及び乗降ロビーに、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | カ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、視覚障害者が円滑に操作できる構造(点字及び文字等の浮き彫り、音声案内等) | 適 | 否
|  | キ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | ク かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | ケ 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | コ かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | サ 乗降ロビーは高低差がなく、その有効幅員及び有効奥行きは、150㎝以上 | 適 | 否
|  |  | 高低差なし | 適・否
|  |  | 幅 | ㎝
|  |  | 奥行き | ㎝
８ 便所 | (１) みんなのトイレの構造
| ア 出入口の有効幅員は、80㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  | 適 | 否
| ウ 出入口は、主たる経路に接続 |  | 適 | 否
| エ 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 |  | 適 | 否
|  |  | 腰掛便座 | 有・無
|  |  | 手すり | 有・無
|  |  | 洗面器 | 有・無
|  |  | 鏡 | 有・無
| カ 車いす使用者が円滑に利用できる空間を確保 |  | 適 | 否
| キ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
| ク 障害者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| ケ 出入口に、だれもが利用できる旨をわかりやすい方法で表示 |  | 適 | 否
(２) みんなのトイレのみで構成されている便所及びみんなのトイレを設けた場合と同等以上の機能を有すると認められる便所以外の便所の構造
| ア 便所の出入口の有効幅員は、80㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 便所及び便房の出入口の戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  | 適 | 否
| ウ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
エ 便房の構造
| （ア） 障害者が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適切に配置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  |  | 腰掛便座 | 有・無
|  |  | 手すり | 有・無
（イ）出入口の構造
| ａ 有効幅員は、80㎝以上 |  | 適 | 否
cm
| ｂ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  | 適 | 否
| ｃ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後の高低差がない |  | 適 | 否
| ｄ 床面は滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
| オ 男子用小便器は、手すり付きの床置式小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さ35㎝以下）その他これらに類する小便器 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| カ 障害者等が円滑に利用できる構造で、かつ、手すり及び鏡を適切に配置した洗面器の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  |  | 手すり | 適・否
|  |  | 鏡 | 適・否
９ 浴室、シャワー室等 | (１) 出入口の構造
| ア 有効幅員は、80㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない |  | 適 | 否
| (２) 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 |  | 適 | 否
|  |  | 浴槽 | 適・否
|  |  | シャワー | 適・否
|  |  | 手すり | 適・否
| (３) 車いす使用者が円滑に利用できる空間を確保 |  | 適 | 否
| (４) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
10 客室 | 客室の設置（客室数の総数 数） （100室以下の場合１室以上、100室を超える場合１/100以上） |  | 適 | 否
室
(１) 出入口の構造
|  | ア 有効幅員は、80㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | イ 戸は、障害者等が容易に開閉できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない | 適 | 否
|  | (２) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ | 適 | 否
|  | (３) 必要に応じて、手すりの設置 | 適 | 否
|  | (４) 車いす使用者が円滑に移動し、回転できるように、十分な広さを確保 | 適 | 否
|  | (５) ベットは、車いすの座面の高さと同程度の高さを確保 | 適 | 否
(６) 便所の構造
|  | ア 便所内に車いす使用者用便房を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
イ 車いす使用者用便房及び便所の出入口の構造
|  | (ア) 有効幅員は、80㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない | 適 | 否
(７) 浴室、シャワー室の構造
|  | ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 | 適 | 否
|  |  | 浴室 | 適・否
|  |  | シャワー | 適・否
|  |  | 手すり | 適・否
|  | イ 車いす使用者が円滑に利用できる空間を確保 | 適 | 否
ウ 出入口の構造
|  | (ア) 有効幅員は、80㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない | 適 | 否
|  | エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ | 適 | 否
11 客席及び舞台 | (１) 車いす使用者用客席の設置（客席数の総数 席） （500席以下の場合２席以上、500席を超える場合１/200以上） |  | 適 | 否
席
| 車いす使用者用客席の構造 | ア 幅は90㎝以上、奥行きは140㎝以上 | 適 | 否
|  |  | 幅 | ㎝
|  |  | 奥行き | ㎝
|  | イ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ | 適 | 否
ウ 車いす使用者用客席に至る通路の構造
|  | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | (イ) 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等の併設 | 適 | 否
|  | (ウ) 端部は、車いすの転回に支障のない構造であり、かつ、50ｍ以内ごとに、車いす転回に支障がない場所を確保 | 適 | 否
| (２) 障害者等が支障なく客席又は舞台そで口から舞台に上がることができる経路の確保 |  | 適 | 否
12 標識及び案内設備 | (１) 車いす使用者用駐車区画、エレベーター等及びみんなのトイレの標識を設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  |  | 駐車区画 | 適・否
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 適・否
|  |  | みんなのﾄｲﾚ | 適・否
(２) 案内板その他の設備の設置
| ア 車いす使用者用駐車区画、エレベーター等及びみんなのトイレの配置を表示した案内板を設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  |  | 駐車区画 | 適・否
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 適・否
|  |  | みんなのﾄｲﾚ | 適・否
| イ エレベーター等及びみんなのトイレの配置を点字及び文字の浮き彫り、音声等により視覚障害者に示すための設備を設置 |  | 適 | 否
| (３) 標識、案内板及びその他の設備の設置にあたり、見分けやすい色の組み合わせにより、明度差、色相差及び彩度差を確保するよう配慮 |  | 適 | 否
13 誘導設備 | 非常口とするものには、段を設けない |  | 適 | 否
14 カウンター及び記載台又は公衆電話台 | (１) 高さは、車いす使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部には、車いす使用者が円滑に利用できる構造のけこみ |  | 適 | 否
| (２) 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造 |  | 適 | 否
15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | (１) 道等から12（２）イに定める構造の設備又は案内所までの経路の構造
| ア 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせた敷設又は音声等による誘導設備の設置 |  | 適 | 否
イ 敷地内の通路の点状ブロック等の敷設
| (ア) 車路に近接する部分 |  | 適 | 否
| (イ) 段がある部分又は傾斜のある部分の上端に近接する部分 |  | 適 | 否
(２) 点状ブロックの敷設、又は、音声等の方法による誘導設備の設置
| ア 傾斜路又は階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分 |  | 適 | 否
| イ 傾斜路の傾斜がある部分の上端に近隣する踊場 |  | 適 | 否
| ウ 主要な出入口又は各利用居室相互間の経路の出入口の戸の前後部分 |  | 適 | 否
| エ 階段の段のある部分の上端に近接する踊場 |  | 適 | 否
| オ その他の注意喚起する場所 |  | 適 | 否
(３) 必要に応じて、点字その他の案内設備を手すりの端部に設置
| ア ２に定める構造の傾斜路 |  | 適 | 否
| イ ５に定める構造の廊下等 |  | 適 | 否
| ウ ６に定める構造の階段 |  | 適 | 否
(４) 点字、その他の案内設備を出入口に設置
| ア ８に定める構造の便所 |  | 適 | 否
| イ 10に定める構造の客室 |  | 適 | 否
| (５) エスカレーターのくし板はステップ部と区別しやすい色 |  | 適 | 否
16 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | (１) 利用者の案内、呼び出しのための窓口等には、文字情報表示設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (２) 利用者の利用に供する会議室には、スクリーン等及びスクリーン等に文字を映し出せる機器の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
備考 12(３)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等)について記載してください。