## 公共交通機関
第６号様式（第３条、第５条、第９条、第10条、第13条関係）（公共交通機関の施設用）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型）
適 合 状 況 項 目 表
名称
所在地 | 茅ヶ崎市
項目 | 整備基準 |  | 適合状況 |  | 備考 | チェック
１ 移動等円滑化された経路 | (１) 高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターの設置
| 傾斜路の構造 | ア 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの場合は、90㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | イ 縦断こう配は、１/12以下。高低差16㎝以下の場合は、1/8以下 | 適 | 否
|  |  | こう配 | １／
|  |  | 高低差 | ㎝
|  | ウ 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場の設置 | 適 | 否
|  |  | 高低差 | ㎝
|  | エ 両側は、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり部を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
㎝
|  | オ 適切な高さの手すりの設置 | 適 | 否
|  | カ 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ | 適 | 否
|  | キ 前後の廊下等との容易な識別 | 適 | 否
|  | ク 端部は、車いすの転回に支障がない構造 | 適 | 否
| エ レ ベ ー タ ー の 構 造 | ア かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80㎝以上 | 適 | 否
|  |  | か ご | ㎝
|  |  | 昇降路 | ㎝
|  |  | 適 | 否
|  | イ かごの内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは135㎝以上 | 適 | 否
|  |  | 幅 | ㎝
|  |  | 奥行き | ㎝
|  | ウ かご内に、車いす使用者は乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡の設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | エ かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | オ かご内に手すりの設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | カ かご内及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | キ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | ク かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | ケ かご内及び乗降ロビーに、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
|  | コ かご内又は乗降ロビーに設ける操作盤は、視覚障害者が容易に操作できる構造（点字等） | 適 | 否
|  | サ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150㎝以上 | 適 | 否
|  |  | 幅 | ㎝
|  |  | 奥行き | ㎝
|  | シ 乗降ロビーは、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備の設置 | 適 （設置有） | 否 （設置無）
(２) 移動等円滑化された経路と公共用通路の出入口の構造
| ア 有効幅員は、90㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 |  | 適 | 否
| 段の構造 | (ア) 主たる階段は、回り階段としない | 適 | 否
|  | (イ) つまずきの原因となるものを設けない構造 | 適 | 否
|  | (ウ) 適切な高さの手すりを設置 | 適 | 否
|  | (エ) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ | 適 | 否
|  | (オ) 踏面の端部と、周辺部分との容易な識別 | 適 | 否
| 傾斜路の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの場合は、90㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | (イ) 縦断こう配は、１/12以下。高低差16㎝以下の場合は、1/8以下 | 適 | 否
|  |  | こう配 | １／
|  |  | 高さ | ㎝
|  | (ウ) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場の設置 | 適 | 否
|  |  | 高低差 | ㎝
|  | (エ) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり部を設置 | 適 (設置有) | 否 （設置無）
㎝
|  | (オ) 適切な高さの手すりの設置 | 適 | 否
|  | (カ) 表面は、粗面、又は滑りにくい材料による仕上げ | 適 | 否
|  | (キ) 前後の廊下等との容易な識別 | 適 | 否
|  | (ク) 端部は、車いすの転回に支障がない構造 | 適 | 否
| ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  | 適 | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
(３) 移動等円滑化された経路を構成する通路の構造
| ア 有効幅員は、140㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 戸は、有効幅員を90㎝以上とし、自動的に開閉又は障害者等が円滑に利用できる構造 |  | 適 | 否
| ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 |  | 適 | 否
| 段の構造 | (ア) 主たる階段は、回り階段としない。 | 適 | 否
|  | (イ) つまずきの原因となるものを設けない構造 | 適 | 否
|  | (ウ) 適切な高さの手すりを設置 | 適 | 否
|  | (エ) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ | 適 | 否
|  | (オ) 踏面の端部と、周辺部分との容易な識別 | 適 | 否
| 傾斜路の構造 | (ア) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの場合は、90㎝以上 | 適 | 否
㎝
|  | (イ) 縦断こう配は、１/12以下。高低差16㎝以下の場合は、1/8以下 | 適 | 否
|  |  | こう配 | １／
|  |  | 高低差 | ㎝
|  | (ウ) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場の設置 | 適 | 否
|  |  | 高低差 | ㎝
|  | (エ) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり部を設置 | 適 (設置有) | 否 （設置無）
㎝
|  | (オ) 適切な高さの手すりの設置 | 適 | 否
|  | (カ) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ | 適 | 否
|  | (キ) 前後の廊下等との容易な識別 | 適 | 否
|  | (ク) 端部は、車いすの転回に支障がない構造 | 適 | 否
| エ 床面は、滑りにくい仕上げ |  | 適 | 否
| オ 照明設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
(４) 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターの構造
| ア かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80㎝以上 |  | 適 | 否
|  |  | か ご | ㎝
|  |  | 昇降路 | ㎝
| イ かごの内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは135㎝以上 |  | 適 | 否
|  |  | 幅 | ㎝
|  |  | 奥行き | ㎝
| ウ かご内に車いす使用者が乗車する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| エ かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| オ かご内に手すりの設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| カ かご内及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| キ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| ク かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| ケ かご内及び乗降ロビーに、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| コ かご内及び乗降ロビーに設ける操作盤は、視覚障害者が容易に操作ができる構造（点字等） |  | 適 | 否
| サ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150㎝以上 |  | 適 | 否
|  |  | 幅 | ㎝
|  |  | 奥行き | ㎝
| シ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
(５) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設又は音声誘導設備の設置
| ア 移動円滑化された経路を構成する通路 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| イ 傾斜路の上端及び下端に近接する通路等 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| ウ 主要な出入口等の戸の前後 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| エ 階段の上端及び下端に近接する通路等 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| オ エレベーターの乗降ロビーに設ける操作盤に近接する通路等 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| カ 案内設備に近接する通路等 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| キ 乗車券等販売、案内所等に近接する通路等 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| コ その他の注意喚起場所 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
２ 改札口 | (１) 改札口の設置
| ア 移動等円滑化された経路に設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| イ 有効幅員は、90㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| ウ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  | 適 | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料で仕上げ |  | 適 | 否
| オ 視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (２) 自動改札機を設ける場合は、進入の可否を容易に識別できる方法で表示 |  | 適 | 否
３ プラットホーム等 | (１) 床面は、滑りにくい仕上げ |  | 適 | 否
(２) ホームドア等の設置
| ア すべての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるプラットホームにあっては、ホームドア又は可動式ホームさくの設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| イ アのプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホームさく、視覚障害者用誘導ブロック等転落防止の設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (３) 線路側以外の端部に、転落防止さくの設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (４) 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (５) 照明設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
４ 便所 | (１) 車いす使用者用便房の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
(２) 便所及び車いす使用者用便房の出入口の構造
| ア 有効幅員は、80㎝以上 |  | 適 | 否
㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  | 適 | 否
| ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  | 適 | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  | 適 | 否
| (３) 床面は、滑りにくい仕上げ |  | 適 | 否
| (４) 男子用小便器を設ける場合は、手すり付きの床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さ35㎝以下)その他これらに類する小便器を１以上設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (５) 障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (６) 便所内に、障害者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設けた便房を設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (７) 便所の出入口に、車いす使用者用便房がある旨の分かりやすい表示 |  | 適 | 否
５ 案内標示 | (１) 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (２) エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備又は(4)の案内板等の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (３) (2)の標識は、日本工業規格Ｚ8210に適合 |  | 適 | 否
| (４) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備の配置を表示した案内板等の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
| (５) 標識、案内板及びその他の設備の設置に当たり、見分けやすい色の組み合わせにより、明度差、色相差及び彩度差を確保するよう配慮 |  | 適 | 否
| (６) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近等適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
６ 乗用券等販売所又は案内所 | (１) 券売機、カウンター及び記載台又は公衆電話台の高さは、車いす使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部には、車いす使用者が円滑に利用できる構造のけこみ |  | 適 | 否
| (２) 券売機及び公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造 |  | 適 | 否
| (３) カウンター及び記載台に、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設置。この場合、当該設備を保有している旨を表示 |  | 適 | 否
| (４) 利用者の休憩の用に供する設備の設置 |  | 適 （設置有） | 否 （設置無）
備考 ５(５)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等)について記載してください。