## senryousokutei
エックス線診療室放射線量測定記録
| 測定室名 | [17 empty] | 測定年月日 |  | 平成 |  | 年 月 日
測定器 |  |  | 製作者名 | [15 empty] | 製造年月日 |  |  |  | 年 月 日
形式
検定（校正）年月日
検定（校正）施設名
水・ＭＩＸＤｐ・アクリル
| ファントームの種類及び大きさ | [7 empty] | その他（ ）
縦（ ）ｃｍ×横（ ）ｃｍ×厚さ（ ）ｃｍ
| 照射野 | [6 empty] | （ ）ｃｍ×（ ）ｃｍ・直径（ ）ｃｍ・スリット
照射条件 |  |  | 管電圧（ｋＶ） |  |  |  |  | ① |  |  | ② | ③ | ④ |  |  | ⑤ |  |  | ⑥ | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ |  | ⑩
管電流（ｍＡ）
時間（ｓｅｃ）
Ｆ・Ｓ・Ｄ（ｍ）
備考
床上から測定点までの高さ（ｍ）
| 天候 晴れ ・ 曇り ・ 雨 | [6 empty] | 気温 ℃ | [5 empty] | 気圧 hPa | [6 empty] | 湿度 ％
関する事項 測定者に |  |  |  | 所 | 在 | 地
|  |  |  | 名 |  | 称
|  |  |  | 資 | 格 | 名 | [8 empty] | 氏 |  | 名 | [7 empty] | 印
| 立会い者 |  | 職 |  | 名 | [9 empty] | 氏 |  | 名
注）Ｆ・Ｓ・Ｄとは、焦点ファントーム表面間距離をいう。
注意事項
1) | 線量当量について、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算により算出することができる。
2) | バックグラウンド（Ｂ・Ｇ）の測定点を表示した図面を添付すること。
3) | 各管球ごとに、使用予定照射方向について測定すること。また、この場合添付図面に使用予定照射方向を矢印で記入
すること。
4) | 透視用の場合には、線量当量率とし、撮影用は、線量当量（曝射数）とすること。
5) | 測定室内に放射線の漏洩する恐れのある隙間がある場合には、その細部についても測定すること。
6) | 移動用装置の場合には、エックス線管焦点を中心として、周囲１メートル及び２メートルについて測定すること。
7) | 照射条件の番号は、管球番号（定格出力記載項目〕と同一のものとすること。
管球番号
照射方向
単位 |  | μSv / 時（曝射数） |  |  |  |  | μSv / 時（曝射数） |  |  |  |  | μSv / 時（曝射数） | [5 empty] | μSv / 時（曝射数） |  |  |  |  | μSv / 時（曝射数）
|  | （ ）回 |  |  |  |  | （ ）回 |  |  |  |  | （ ）回 | [5 empty] | （ ）回 |  |  |  |  | （ ）回
測定点 |  | 測定値 |  |  |  | 平均値 | 測定値 |  |  | 平均値 |  | 測定値 |  | 平均値 |  |  |  | 測定値 |  | 平均値 |  |  | 測定値 |  | 平均値
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30