資料５－２

令和４年度第１回茅ヶ崎市ホテル等建築審議会

事業主：マルソル株式会社　代表執行役　酒井　督博

茅ヶ崎市ラブホテル規制条例第２条第２号にかかる判定一覧（１／３）

| 基 準 | 判定結果 | 判定根拠 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 届出図書の種類 | 明示箇所 |
| ア 客の使用する自動車車庫及び駐車場（以下「車庫等」という。）は、 次の（ア）又は（イ）に該当する構造としないこと。 （ア）その客の宿泊に供される客室に接続する構造 （イ）その客の宿泊に供される客室に近接して設けられ、当該客室の出入 口が当該車庫等に面して設けられる構造 | 適合 | ５ 配置図兼土地利用計画図 ６ １階平面図 | 駐車場から客室へのアプローチについては、一旦前面道路に出たのち、ポーチ、ロビー兼受付カウンターを介する動線で計画されているため、審査基準に適合している。 |
| イ 玄関（主として客の出入りに供する出入口をいう。）の扉の材質は、透 視可能なものとすること。 | 適合 | １０ 東立面図 １８ 展開図(共用部)ロビー ２２ 完成予想図 | 玄関の扉の材質は、透視可能な無色透明ガラスを採用しているため、審査基準に適合している。 |
| ウ 床面積が別表第１において収容人員の区分ごとに定める数値以上のロ ビーを設けること。 | 適合 | ６ １階平面図 １６ 範囲図 １７ 室別求積図 | ロビーの面積は、３０．００平方メートルであり、収容人数（１４人）に基づいて必要となる面積３０．００平方メートル以上が確保され、審査基準に適合している。 （※床面積の算定は、「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積（建築基準法施行令第二条一項三号）」に基づいている。） |
| エ ロビーに面する部分の外壁（柱、はり及び構造壁を除く。）は、当該 部分の面積の２分の１以上を透視可能な構造とすること。 | 適合 | １０ 東立面図 １２ 西立面図 １８ 展開図(共用部)ロビー | ロビーに面する部分の外壁（柱、はり及び構造壁を除く。）は東側及び西側外壁の一部となっており、当該部分の面積１２．３８平方メートルに対し、透視可能な部分（ガラス面）の面積は７．４１平方メートルであり、外壁の２分の１以上が透視可能となっているため、審査基準に適合している。 |
| オ 宿泊者名簿の記載並びに宿泊料金及び客室のかぎの授受を行うための カウンターをロビーに面して設けることとし、当該カウンターの高さ、 長さ及び幅は、次によること。 高さ 1.0 メートル以上 1.2 メートル以下 長さ 1.2 メートル以上 幅 0.4 メートル以上 | 適合 | ６ １階平面図 １８ 展開図(共用部)ロビー | カウンターの寸法は以下のとおりであり、審査基準に適合している。 ■高さ １．００メートル（1.0 メートル以上 1.2 メートル以下） ■長さ １．２メートル（1.2 メートル以上） ■幅 ０．４メートル（0.4 メートル以上） |
| カ カウンターの最上部から天井（下がり壁又はこれに類するもの（以下 「下がり壁等」という。）がある場合は、当該下がり壁等）までの距離 は、1.2 メートル以上とし、当該部分にガラス又はカーテン等の遮へい 物を設けないこと。 | 適合 | １８ 展開図(共用部)ロビー | カウンター最上部から天井までの距離は１．４メートルであり、当該部分に遮へい物は計画されていないため、審査基準に適合している。 |

茅ヶ崎市ラブホテル規制条例第２条第２号にかかる判定一覧（２／３）

| 基 準 | 判定結果 | 判定根拠 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 届出図書の種類 | 明示箇所 |
| キ 床面積が別表第１において収容人員の区分ごとに定める数値以上の食 堂又はレストラン（ちゅう房施設を備えたものをいい、以下「食堂等」 という。）を設けること。 | 適合 | ６ １階平面図 １６ 範囲図 １７ 室別求積図 | 食堂の面積は、３０．００平方メートルであり、収容人数（１４人）に基づいて必要となる面積３０．００平方メートル以上が確保され、審査基準に適合している。 （※床面積の算定は、「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積（建築基準法施行令第二条一項三号）」に基づいている。） |
| ク 床面積が別表第１において収容人員の区分ごとに定める数値以上の会 議室、集会室、大広間又はこれらに類する施設（以下「会議室等」とい う。）を設けること。 | 適合 | ６ １階平面図 １６ 範囲図 １７ 室別求積図 | 会議室の面積は、３０．００平方メートルであり、収容人数（１４人）に基づいて必要となる面積３０．００平方メートル以上が確保され、審査基準に適合している。 なお、会議室は会議、集会、展示などでの利用を想定しているため、「会議室等」に該当するものとして取り扱っている。 （※床面積の算定については、「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積（建築基準法施行令第二条一項三号）」に基づいている。） |
| ケ ダブルサイズのベッド（その幅が1.3 メートル以上のものをいう。） を備えた客室（２人用客室に限る。）の数は、客室総数の２分の１以下 とすること。 | 適合 | ６ １階平面図 ７ ２階平面図 ８ ３階平面図 | 客室総数５室に対し、ダブルサイズのベッドを備えた客室は０室であり、客室総数の２分の１以下であるため、審査基準に適合している。 |
| コ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映す ための鏡（以下「特定用途鏡」という。）で面積が１平方メートル以上 のもの又は２以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が１平方メートル 以上のもの（天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又 はベッドに取り付けてあるものに限る。）その他専ら異性を同伴する客 の性的好奇心に応ずるための設備を備えた客室としないこと。 | 適合 | ６ １階平面図 ７ ２階平面図 ８ ３階平面図 | 客室の設備は以下のとおりであり、審査基準に適合している。 ■ベッド 動力の無い一般的なもので計画されている。 ■鏡 客室壁に設置される鏡は各室に１箇所又は２箇所計画されているが、設置場所が洗面室のみであり、面積が０．９６平方メートルと１平方メートル未満であり、そもそも特定用途鏡として計画されているものではない。 ■その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるための設備 計画されていない。 |
| サ 客室は、その客の使用する車庫等と当該客室との通路に主として用い られる廊下、階段その他の施設（当該施設の内部が外部から容易に見通 すことができるものを除く。）に通ずる出入口を有しないこと。 | 適合 | ５ 配置図兼土地利用計画図 ６～８ １～３階平面図 １０ 東立面図 １１ 南立面図 １２ 西立面図 １３ 北立面図 | 駐車場から客室へのアプローチについては、一旦前面道路に出たのち、ポーチ、ロビー兼受付カウンターを介する動線で計画されており、廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有していないため、審査基準に適合している。 |
| シ ロビー、食堂等又は会議室等が存する階ごとに男子用・女子用の区別 ある共用便所を設けること。 | 適合 | ６ １階平面図 | ロビー、食堂、会議室は全て１階に存しており、ロビー北側に１箇所ずつ、男子用、女子用を区別したトイレが計画されているため、審査基準に適合している。 |

茅ヶ崎市ラブホテル規制条例第２条第２号にかかる判定一覧（３／３）

| 基 準 | 判定結果 | 判定根拠 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 届出図書の種類 | 明示箇所 |
| ス 建築物の屋根及び外壁並びに敷地内に設ける工作物（看板を除く。） の色彩は、白色、灰色、茶色又はこれらに類似したものとすること。 | 適合 | ５ 配置図兼土地利用計画図 １０ 東立面図 １１ 南立面図 １２ 西立面図 １３ 北立面図 ２２ 完成予想図 | 建築物の屋根及び外壁並びに敷地内に設ける工作物の色調は、以下の通りであり、審査基準に適合している。 ■建築物の外壁及び垣は、灰色(コンクリート打ち放し色)を基調としている。 ■建築物の屋根は、グレー色を基調としている。 ■敷地内の舗装はアスファルト色(駐車場)、ベージュ色(玄関東側タイル貼部)、を基調としている。 |
| セ 建築物及びその敷地内に設ける工作物（看板を除く。以下「建築物等」 という。）は、電球その他の発光物によって装飾（建築物等に向けて光 を当てることにより、当該建築物等を照らし出すことを含む。）しない こと。 | 適合 | ５ 配置図兼土地利用計画図 ６ １階平面図 １０ 東立面図 １１ 南立面図 １２ 西立面図 １３ 北立面図 ２２ 完成予想図 | 計画されている屋外照明は、安全性の確保を目的とした建物の玄関部分や景観向上を目的とした角地植栽部分に限られたものであるため、審査基準に適合している。 |
| ソ 道路に面する部分の敷地の垣は、生け垣又は樹木を用いたもの（以下 「生け垣等」という。）とすること（当該生け垣等の下部には、石材そ の他これに類する材料を用いた高さ1.0 メートル以下の塀又は土止めそ の他これらに類する工作物を設けることができる。）ただし、市長が、 風害又は塩害が著しい等の事情により、生け垣等の設置が困難であると 認め、かつ、これに代えて設ける垣の高さが1.5 メートル以下のもので あるときは、この限りでない。 | 適合 | ５ 配置図兼土地利用計画図 １０ 東立面図 ２２ 完成予想図 | 垣等の計画は以下のとおりであり、審査基準に適合している。 ■垣 東側道路面の一部に対し植栽地を設置する計画であるが、それ以外の垣は計画されていない。 ■土留め 東側道路に面して計画されている植栽地において、その基部に設置される土留めの道路からの高さは最大で０．４９５メートルである。 |
| タ ホテル等の敷地への車の出入口には、道路から敷地内への見通しを妨 げるものを設けないこと。 | 適合 | ５ 配置図兼土地利用計画図 １０ 東立面図 ２２ 完成予想図 | 道路から敷地内への見通しを妨げるものは設置しない計画であるため、審査基準に適合している。 |
| チ 看板の色彩は、白色、青色又は緑色を基調とすることとし、ネオンサ インその他光が順次又は一斉に点滅する方式（看板に電球又は蛍光灯を 内蔵して発光させる方式のもの又は看板に向けて光を当てることにより 当該看板を照らし出す方式のものを除く。）のものとしないこと。 | 適合 | ９ 屋上平面図 １０ 東立面図 １１ 南立面図 １２ 西立面図 １３ 北立面図 ２１ 外部サイン詳細図 ２２ 完成予想図（外観） | 看板の色彩及び照明方式は以下のとおりであり、審査基準に適合している。 ■壁面看板（東面玄関左側） 金属色のステンレス製切り文字サインであり、夜間は、内蔵された白色LED光源（点滅なし）によりサイン周囲のコンクリート打ち放し灰色壁面を照らす方式で計画されている。 ■その他館名表示 なし。 |
| ツ 屋外照明灯の色彩は、無色とすること。 | 適合 | ５ 配置図兼土地利用計画図 ６ １階平面図 | 屋外照明は全て白色のＬＥＤ照明であり、審査基準に適合している。 |